Образец: Avéna satíva

Цель: Определение среднего размера частиц методом динамического рассеяния света

Задача: Определить средний размер частиц овса

Метод: Динамическое рассеяние света

Для решения задачи были сняты гистограммы распределения интенсивностей рассеяния частиц, диспергированных в гексане. По гистограмме  распределения интенсивностей рассеяния частиц с помощью программы Dynals проведена обработка результатов измерений и получена таблица распределений размеров частиц.

| Основной пик | Основной диапазон размеров |
| --- | --- |

Из анализа гистограммы следует, что основной диапазон размеров частиц по диаметру (доля частиц более 50%) находится в диапазоне от 60 до 120 нм.

Анализ распределения

Измеряемый диапазон: [5; 200] каналов
Количество интервалов: 200
Boundaries: [5.1e-4; 7.0e+9]
Разрешение: 0

 2: 8.6e-4

| Таблица распределения размеров частиц (радиус, нм) Peak Num | Area | Mean | Position | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.882 | 71.30 | 63.12 | 33.40 |
| 2 | 0.118 | 2.7e+6 | 1.6e+5 | 5.2e+6 |

Конец формы

Peak Num – номер пика

Area – поверхность (площадь рассеяния света)

Mean – второй наиболее встречаемый размер

Position – наиболее встречаемый размер

STD – разброс по размерам, нм